| Исходные данные для определения фактических показателей ООО «Риэлт-А» | 2016 год |
| --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях. | 0 |
| Суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, километров. | 0,315 |
| Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час. | 2,13 |
| Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям. | 2% |
| Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям. | 0 |
| Материальная характеристика тепловой сети (теплоноситель вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). | 31,5 |

| Фактические показатели ООО «Риэлт-А» | 2016 год |
| --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей. | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности. | 0 |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии. | 130 м3 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2. | 0 |
| Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (вода), тонн/м2. | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал. | 2% |
| Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (вода) по тепловым сетям, тонн. | 0 |